采购文件

一、各供应商自愿参与，自行承担参与本采购项目的所有费用，报价产品渠道来源合法合规，不得提供虚假报名材料，按采购文件要求提供报价资料，供应商必须具备所有报价产品对应的生产或经营资质，并出具报价响应函（实质性要求，详见附件11；报价响应函格式见附件1）。

二、项目名称

乐山市疾病预防控制中心关于食品水质检测的试剂耗材标准品采购项目

三、采购预算和最高限价（实质性要求，需响应，见附件11）

（一）总预算：15.1万元，其中，包1理化类预算：12.1万元，包2微生物类预算：3万元（包1理化类各分项预算，水质：3.7万元，食品污染物：6.4万元，食品放射：2万元。包2微生物类各分项预算，水质：1.35万元，线虫：0.1万元，食品污染物1.55万元）。

（二）最高限价：15.1万元，其中，包1理化类预算：12.1万元，包2微生物类预算：3万元（包1理化类各分项预算，水质：3.7万元，食品污染物：6.4万元，食品放射：2万元。包2微生物类各分项预算，水质：1.35万元，线虫：0.1万元，食品污染物1.55万元）。

（三）超过采购预算或最高限价的报价响应文件作无效处理。

四、采购内容（实质性要求，需响应，见附件11）

（一）本项目共2个包，其中，包1理化类试剂耗材，采购一批用于理化水质、食品污染物、食品放射检测的试剂耗材及标准品；包2微生物类试剂耗材，采购一批用于微生物水质、食品污染物及线虫检测的耗材。（具体需求详见需求明细清单）

需求明细清单中所有产品的数量和技术参数为实质性要求，需完全响应满足，否则作无效处理（详见附件12）。

（二）本项目不接受联合体参与。

（三）本项目允许兼投兼中，允许兼中的包数：2个。

五、参与供应商必须提供以下资料（实质性要求，需响应，见附件11）

（一）营业执照（三证合一）复印件。

（二）企业法人委托书及法定代表人、委托代理人身份证明材料（格式见附件2、3）。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见附件4、5、6、7）。

（四）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件8）。

（五）参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（格式见附件9）。

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见附件10）。

六、报价（实质性要求，需响应，见附件11）

（一）出具报价函。

1、本次所报产品必须完全满足需求明细清单中所有产品的数量和技术参数要求，否则为无效报价。

2、报价表内容至少包含但不仅限于名称、生产厂家、型号规格、单价、总价、货期等信息（格式自拟）。本项目需求明细清单中的所有产品名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能存在参与供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数的前提下本项目给予认可。

3、报价费用包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

4、报价为一次性报价。所有产品均需报价，且报价表需合计出总价，报价不完全以及报价表未合计出总价的将作为无效处理。

七、特别要求（实质性要求，需响应，见附件11）

无。

八、评审比选方式

（一）报名截止后，由我中心组建评审委员会进行评审比选，评审比选结果将在我中心门户网站进行公示。

（二）评审方法：通过本项目资质和实质性要求审查，能完全满足采购文件实质性响应要求和需求明细清单的技术参数要求，并结合报价及报价产品等因素，综合评选出最优供应商。

九、商务要求（实质性要求，需响应，见附件11）

（一）交货时间：合同签订生效后，按照采购人要求一次性或分批供货。

（二）交货地点：乐山市疾病预防控制中心，所有货物在配送时均需搬运到采购人指定地点（即指定的楼层和房间等）。

（三）付款方式

1、双方签订合同后，成交供应商按照采购人要求将货物送达指定地点，货到并验收合格后，票到付款（分批发货的，分批验收合格后分批付款）。付款的实际支付日期以财政资金审核通过支付日期为准，采购人如因财政资金审核或划款原因延后，不视为采购人违约，成交供应商理解并同意付款时间相应延迟。

2、支付前，成交供应商需向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（四） 质量要求

1、成交供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由成交供应商负担。

（五）售后服务要求

1、成交供应商应按照采购人要求将货物送到采购人指定地点。成交供应商须提供配送服务，保障交货时间，配送货过程中应注意货品安全，货物无丢失、污染、损坏等情况发生、无错送货少送货等现象，保障配送质量。

2、产品运输过程中需满足产品的运输条件及产品包装的规定要求，对需要低温保存的产品须采用能够保证运输过程中贮存温度要求的必要措施，并在交货时提供冷链运输交接温度记录等相关资料。

3、成交供应商应做好运输、配送过程中的物资质量安全保障工作，运输中要确保配送的物资优质、安全、可靠。若采购人发现配送的物资存在包装破损或质量不符合要求，将及时通知成交供应商进行处理并做好记录，成交供应商需无偿更换；

4、所有合同标的质保期限应跟产品外包装标识的有效期相一致，在质保期内，非人为原因失效或质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 12 小时内响应到场， 24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经成交供应商 1 次更换仍不能达到合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。

5、货到现场但未交付前造成的遗失、损坏等问题，由成交供应商承担；货到现场交付后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责更换或修复，但费用由采购人负担。

6、成交供应商应全力支持保障采购人因特殊紧急情况下的紧急供货。

（六） 知识产权

1、成交供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

十、验收及标准（实质性要求，需响应，见附件11）

（一）成交供应商在所有货物供货完毕后通知采购人，采购人在接到通知后 5 个工作日内组织履约验收，验收合格，出具《验收报告》。

（二）验收标准：按照本采购项目采购文件要求、需求明细清单的技术参数要求、成交供应商响应文件及双方合同约定进行验收。

十一、以上所有提交资料均需纸质加盖供应商公章整理为报价文件，一正二副装订成册，并密封提供；报价文件封面需注明采购项目名称、报价单位、联系人、联系电话；报价资料提供不全，未进行密封和封面没有注明报价单位、联系人、联系电话的，为无效报价。（实质性要求，需响应，见附件11）

附件1

报价响应函

乐山市疾病预防控制中心：

根据贵中心采购公告，我方自愿参加贵中心组织的“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：     ）采购活动，并提交报名响应文件。为此，我方向贵中心作如下保证：

1、我方将严格遵守本次采购公告的相关规定和要求。

2、我方已认真阅读采购公告的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且报价不高于市场平均价。

3、我方接受采购文件的各项要求，自行承担所有与参与本项目有关的费用，承诺其在报名响应期限内对我方具有约束力。

4、我方具备本次所有报价产品的生产或经营资质。

5、我方同意按照贵中心的要求提供与本项目有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐或存在虚假，责任自负。

与本报价响应有关的正式通讯为：

地址：                   ，邮编：         ，电话：

特此声明。

法定代表人或授权代表人：　　　　　　　　 （签字或加盖个人名章）

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

法定代表人身份证明书

乐山市疾病预防控制中心：

单位全称：

地址：

姓名：     ， 性别：    ，年龄：    （周岁），职务：      系    （报价人名称）       法定代表人。

特此证明。

    法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

竞标人名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人身份证复印件并加盖鲜章

附件3

法定代表人授权书

乐山市疾病预防控制中心：

本授权声明：                     （报名人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “      ” 项目（采购公告日期：      ） （包号：     ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

授权代表：           （签字或加盖个人名章）

竞标人名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖鲜章

附件4

具有依法缴纳社会保障金的良好记录承诺函

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“                 ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：     ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

附件5

具有健全的财务会计制度的承诺

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“                 ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：      ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有健全的财务会计制度。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：     年  月  日

附件6

供应商具有良好的商业信誉承诺书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位承诺，在参加本项目“                 ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：     ）采购活动前三年，我单位具有良好商业信誉，不存在下列不能认定为具有良好的商业信誉的情形：

1、被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；

2、在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，

3、国家相关法律、法规、规范文件等规定的认定为不具有良好的商业信誉的其他情形。

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消报名响应、成交资格，法定时间内禁止参与贵中心采购比选活动等）。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

附件7

具有依法缴纳税收的良好记录承诺函

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：   ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有依法缴纳税收的良好记录。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

投标日期：    年  月  日

附件8

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位声明，在参加本项目“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：    ）采购活动前三年内，在政府采购、招竞标活动和非政府采购及经营活动中无重大违法违规记录（含较大数额罚款）。若我单位虚假声明，将自行承担由此带来的一切后果（如取消比选响应及成交资格、法定时间内禁止参与贵中心采购比选等活动）。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

附件9

供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：    ）采购活动中，已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求，在此我单位声明并承诺如下：

1、在参加本项目采购活动前十年内（单位注册不满十年的，按实计算），我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为：       （填写“具有”或“不具有”）行贿犯罪记录；我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为：                  ，身份证号：                      。

2、如若成交，我单位将在签订合同前向采购人提交行贿犯罪记录查询结果，查询范围为：我单位及其现任法定代表人/主要负责人；查询时限为：比选前十年内（单位注册不满十年的，按实计算）。

3、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人地规定期限内具有行贿犯罪记录，我单位承担如下：

1）成交后未签订采购合同的，认定成交无效；

2）按提供虚假材料谋取成交处理；

3）本项目规定的其他应当承担的处理；

4）相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚；

4、如若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的，按相关法律、法规、规范性文件的规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、其他未尽事项按现行相关法律法规规定执行。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

注：本声明及承诺中的法定代表人/主要负责人，供应商在谈判响应时应当根据自身情况进行区分，供应商为法人单位的，此处为法定代表人；供应商为其他组织的（如分支机构等），此处为主要负责人；自然人竞标的，参照法定代表人编制。

附件10

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位就本项目“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：     ）的采购内容、设备和专业技术能力要求进行了认真的阅读和充分的理解。

我单位在此郑重承诺：我单位完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因我单位在本项目所投入的设备和专业技术能力原因致使本项目合同履行造成的采购人损失以及按国家采购法律、法规及合同条款规定的一切违约责任，我单位自愿全部承担。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 附件11

### 采购文件实质性要求响应函

项目名称：

| 序号 | 采购项目要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、各供应商自愿参与，自行承担参与本采购项目的所有费用，报价产品渠道来源合法合规，不得提供虚假报名材料，按采购文件要求提供报价资料，供应商必须具备所有报价产品对应的生产或经营资质，并出具报价响应函。 |  |  |
| 2 | 三、采购预算和最高限价 （一）总预算：15.1万元，其中，包1理化类预算：12.1万元，包2微生物类预算：3万元（包1理化类各分项预算，水质：3.7万元，食品污染物：6.4万元，食品放射：2万元。包2微生物类各分项预算，水质：1.35万元，线虫：0.1万元，食品污染物1.55万元）。 （二）最高限价：15.1万元，其中，包1理化类预算：12.1万元，包2微生物类预算：3万元（包1理化类各分项预算，水质：3.7万元，食品污染物：6.4万元，食品放射：2万元。包2微生物类各分项预算，水质：1.35万元，线虫：0.1万元，食品污染物1.55万元）。 （三）超过采购预算或最高限价的报价响应文件作无效处理。 |  |  |
| 3 | 四、采购内容 （一）本项目共2个包，其中，包1理化类试剂耗材，采购一批用于理化水质、食品污染物、食品放射检测的试剂耗材及标准品；包2微生物类试剂耗材，采购一批用于微生物水质、食品污染物及线虫检测的耗材。（具体需求详见需求明细清单） 需求明细清单中所有产品的数量和技术参数为实质性要求，需完全响应满足，否则作无效处理（详见附件12）。 （二）本项目不接受联合体参与。 （三）本项目允许兼投兼中，允许兼中的包数：2个。 |  |  |
| 4 | 五、参与供应商必须提供以下资料 （一）营业执照（三证合一）复印件。 （二）企业法人委托书及法定代表人、委托代理人身份证明材料（格式见附件2、3）。 （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见附件4、5、6、7）。 （四）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件8）。 （五）参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（格式见附件9）。 （六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见附件10）。 |  |  |
| 5 | 六、报价 （一）出具报价函。 1、本次所报产品必须完全满足需求明细清单中所有产品的数量和技术参数要求，否则为无效报价。 2、报价表内容至少包含但不仅限于名称、生产厂家、型号规格、单价、总价、货期等信息（格式自拟）。本项目需求明细清单中的所有产品名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能存在参与供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数的前提下本项目给予认可。 3、报价费用包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。 4、报价为一次性报价。所有产品均需报价，且报价表需合计出总价，报价不完全以及报价表未合计出总价的将作为无效处理。 |  |  |
| 6 | 七、特别要求 无 |  |  |
| 7 | 九、商务要求 （一）交货时间：合同签订生效后，按照采购人要求一次性或分批供货。 （二）交货地点：乐山市疾病预防控制中心，所有货物在配送时均需搬运到采购人指定地点（即指定的楼层和房间等）。 （三）付款方式 1、双方签订合同后，成交供应商按照采购人要求将货物送达指定地点，货到并验收合格后，票到付款（分批发货的，分批验收合格后分批付款）。付款的实际支付日期以财政资金审核通过支付日期为准，采购人如因财政资金审核或划款原因延后，不视为采购人违约，成交供应商理解并同意付款时间相应延迟。 2、支付前，成交供应商需向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 （四） 质量要求 1、成交供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、货物必须符合或优于国家标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准。 3、货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由成交供应商负担。 （五）售后服务要求 1、成交供应商应按照采购人要求将货物送到采购人指定地点。成交供应商须提供配送服务，保障交货时间，配送货过程中应注意货品安全，货物无丢失、污染、损坏等情况发生、无错送货少送货等现象，保障配送质量。 2、产品运输过程中需满足产品的运输条件及产品包装的规定要求，对需要低温保存的产品须采用能够保证运输过程中贮存温度要求的必要措施，并在交货时提供冷链运输交接温度记录等相关资料。 3、成交供应商应做好运输、配送过程中的物资质量安全保障工作，运输中要确保配送的物资优质、安全、可靠。若采购人发现配送的物资存在包装破损或质量不符合要求，将及时通知成交供应商进行处理并做好记录，成交供应商需无偿更换； 4、所有合同标的质保期限应跟产品外包装标识的有效期相一致，在质保期内，非人为原因失效或质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 12 小时内响应到场， 24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经成交供应商 1 次更换仍不能达到合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。 5、货到现场但未交付前造成的遗失、损坏等问题，由成交供应商承担；货到现场交付后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责更换或修复，但费用由采购人负担。 6、成交供应商应全力支持保障采购人因特殊紧急情况下的紧急供货。 （六） 知识产权 1、成交供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 2、供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 |  |  |
| 8 | 十、验收及标准 （一）成交供应商在所有货物供货完毕后通知采购人，采购人在接到通知后 5 个工作日内组织履约验收，验收合格，出具《验收报告》。 （二）验收标准：按照本采购项目采购文件要求、需求明细清单的技术参数要求、成交供应商响应文件及双方合同约定进行验收。 |  |  |
| 9 | 十一、以上所有提交资料均需纸质加盖供应商公章整理为报价文件，一正二副装订成册，并密封提供；报价文件封面需注明采购项目名称、报价单位、联系人、联系电话；报价资料提供不全，未进行密封和封面没有注明报价单位、联系人、联系电话的，为无效报价。 |  |  |

注：

1、供应商需把采购项目的响应要求事项列入此表；

2、按照采购项目要求的对应填写。少项、漏项响应的，视为该项没有响应采购项目要求，作无效报名处理；

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格；

4、如采购项目有明确要求提供的，供应商应当按要求提供相关的佐证材料，未提供的响应应答内容按负偏离认定、处理；

5、供应商填制“响应应答”时，如完全响应且没有正、负偏离的，可填制“完全响应”；若有正偏离的，可只写出正偏离的具体内容，若有负偏离的，可只写出负偏离的具体内容，没有写出的其他的内容视同无偏离并完全响应；

6、偏离情况由供应商根据响应应答实情，填写“正偏离”或“无偏离”；

7、本表由供应商根据项目情况及自身编制情况，可用横版也可用竖版；

8、如涉及合同条款、商务要求评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

供应商名称：                   （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：         （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

附件12

### 需求明细清单技术参数要求响应表（包1理化类）

项目名称：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化物溶液标准物质 | 100mg/L，20mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 2 | 六水合氯化铁 | GR，500g/瓶 |  |  |
| 3 | 铝单元素溶液标准物质 | 1000µg/mL，20mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 4 | 锰单元素溶液标准物质 | 1000µg/mL，20mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 5 | 铅单元素标准溶液 | 1000µg/mL，20mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 6 | 水质硫化物质控样 | 1±0.5mg/L，20mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 7 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000µg/mL，20mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 8 | 无水磷酸氢二钠 | GR，≥99%，500g/瓶 |  |  |
| 9 | QuEChERS试剂5 | 250mgDiscovery® DSC-18散装填料 |  |  |
| 10 | QuEChERS试剂6 | 900mg无水硫酸镁+150mgPSA，PSA:乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶40～60um，所有试剂都是优级纯，无水硫酸镁经500度烘烤过 |  |  |
| 11 | QuEChERS试剂9 | 4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，所有试剂都是优级纯 |  |  |
| 12 | 含铝水质基体标准物质 | 20ml/支，GSB 07-1375-2001（方法要求） |  |  |
| 13 | QuEChERS试剂10 | 150mg无水硫酸镁+25mgPSA，所有试剂都是优级纯，无水硫酸镁经500度烘烤过 |  |  |
| 14 | QuEChERS试剂11 | 1g氯化钠+4g硫酸钠，所有试剂都是优级纯 |  |  |
| 15 | 金元素溶液 | 1000ug/mL，50mL/瓶，有证标准物质 |  |  |
| 16 | 5种金属混标 | 含钾钙钠镁铁，1000mg/L，有证标准物质，50mL/瓶 |  |  |
| 17 | 22种金属混标 | 含锂铍铝钒铬锰钴镍铜锌砷硒锶钼银镉锡锑钡铊铅铋，100mg/L，有证标准物质，100mL/瓶 |  |  |
| 18 | 9种金属混标 | 含硼钛锆钼磷锗铌钨铼，100mg/L，有证标准物质，100ml/瓶， |  |  |
| 19 | QuEChERS试剂12 | 3g硫酸铵，所有试剂都是优级纯 |  |  |
| 20 | 甲醇中8种喹诺酮类混标 | 恩诺沙星+环丙沙星+沙拉沙星+达氟沙星+氧氟沙星+甲磺酸培氟沙星+诺氟沙星+洛美沙星，100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 21 | 甲醇中8种四环素混标 | 四环素+去甲基金霉素+脱水四环素+甲烯土霉素+金霉素+4-差向脱水四环素+土霉素+强力霉素，1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 22 | 甲醇中恩诺沙星-D5同位素 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 23 | 酒石酸钾钠 | AR，500g/瓶 |  |  |
| 24 | 一水合柠檬酸 | GR，500g/瓶 |  |  |
| 25 | 食品中酸价的测定配套试剂（冷溶剂指示剂滴定法） | 研制依据：《GB 5009.229-2016》，5组分/套，分别为0.1mol/L氢氧化钾滴定溶液标准物质、1+1乙醚和异丙醇混合溶液、10g/L酚酞指示剂、20g/L百里香酚酞指示剂、20g/L碱性蓝6B指示剂 |  |  |
| 26 | 食用油中过氧化值质控样品 | 标准值：0.32g/100g，基质：大豆油，80g/瓶，有证标准物质 |  |  |
| 27 | 食用油中酸价质控样品 | 100mL/瓶，有证标准物质 |  |  |
| 28 | 乙腈中百菌清溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 29 | 乙腈中丙环唑标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 30 | 乙腈中氟吡呋喃酮标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 31 | 乙腈中腐霉利标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 32 | 乙腈中环氧虫啶标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 33 | 乙腈中联苯肼酯标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 34 | 乙腈中吗菌灵标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 35 | 乙腈中杀螨酯标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 36 | 乙腈中甲拌磷标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 37 | 乙腈中甲拌磷砜标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 38 | 乙腈中甲拌磷亚砜标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 39 | 甲醇中恩诺沙星标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 40 | 甲醇中环丙沙星标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 41 | 甲醇中诺氟沙星标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 42 | 甲醇中氧氟沙星标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 43 | 甲醇中培氟沙星标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 44 | 甲醇中洛美沙星标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 45 | 甲醇中6种喹诺酮类混合标准物质 | 6种喹诺酮：恩诺沙星，环丙沙星，诺氟沙星，氧氟沙星，培氟沙星，洛美沙星，1000ug/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 46 | 甲醇中土霉素和强力霉素混合标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 47 | 乙腈中α-硫丹溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 48 | 乙腈中β-硫丹溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 49 | 乙腈中恶霜灵溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 50 | 乙腈中丙线磷(灭线磷/灭克磷）溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 51 | 乙腈中毒死蜱溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 52 | 乙腈中硫丹硫酸酯标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 53 | 乙腈中氯氟氰菊酯标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 54 | 乙腈中三唑磷溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 55 | 乙腈中水胺硫磷标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 56 | 乙腈中五氯硝基苯标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 57 | 甲醇中环丙沙星-D8同位素 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 58 | 甲醇中诺氟沙星-D5同位素 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 59 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g/瓶，分析纯，纯度≥99% |  |  |
| 60 | 甲醇中咪鲜胺溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 61 | 甲醇中二甲戊灵溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 62 | 乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 63 | 乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 64 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | ≥98.5%，10g/瓶 |  |  |
| 65 | 乙腈中丙溴磷溶液标准物质 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 66 | 乙腈中二嗪磷溶液标准物质 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 67 | 乙腈中氯氰菊酯溶液标准物质 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 68 | 乙腈中溴虫腈溶液标准物质 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 69 | 乙腈中氟硅唑溶液标准物质 | 100µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 70 | 乙腈中2，4，6-三氯苯酚溶液标准物质 | 1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 71 | 木耳中米酵菌酸分析质控样 | 200±20µg/kg，20g/瓶 |  |  |
| 72 | 18种农药混标溶液 | 包含：毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、氯氟氰菊酯、α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯、杀螨酯、五氯硝基苯、百菌清、恶霜灵、腐霉利、丙溴磷、二嗪磷、氯氰菊酯、溴虫腈、氟硅唑、2，4，6-三氯酚，溶剂：乙腈，≥100ug/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 73 | 正己烷甲苯(1:1)中4种六六六农药混标 | 100μg/mL，包含：α-666，β-666，γ-666，δ-666，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 74 | 环己烷中滴滴涕混标 | 100μg/mL，包含：p，p'-DDE，o，p'-DDT，p，p'-DDD，p，p'-DDT，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 75 | 生活饮用水中滴滴涕质控样品 | 包含：p，p'-DDE，o，p'-DDT，p，p'-DDD，p，p'-DDT，100mL/瓶，带证书 |  |  |
| 76 | 水中六六六质控样品 | 包含：α-666，β-666，γ-666，δ-666，500mL/瓶，带证书 |  |  |
| 77 | 环己烷中γ-六六六溶液标准物质 | 100μg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 78 | 生活饮用水中林丹质控样品 | 100mL/瓶，带证书 |  |  |
| 79 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 100μg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 80 | 丙酮中对硫磷溶液标准物质 | 100μg/mL，≥1mL/支，有证标准物质 |  |  |
| 81 | 生活饮用水中对硫磷质控样品 | 100mL/瓶，带证书 |  |  |
| 82 | 生活饮用水中甲基对硫磷质控样品 | 100mL/瓶，带证书 |  |  |
| 83 | 食品中过氧化值的测定配套试剂(指示剂滴定法) | 研制依据：《GB 5009.227-2016》，5组分/套，包括500 mL三氯甲烷：冰乙酸4:6混合溶液，30 mL饱和碘化钾A液，60 g饱和碘化钾B液，500 mL 0.01mol/L 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质，100 mL 1% 淀粉指示剂。 |  |  |
| 84 | 质控样品/食用油中酸价、过氧化值分析质控样品 | 酸价0.09 mg/g；过氧化值0.17 g/100g；50g/瓶，有证标准物质 |  |  |
| 85 | 15ml具塞螺纹离心管 | 材质：pp，圆锥底，满载情况下，能承受10000r/s离心力；不得漏液，适用于赛默飞X1R型冷冻离心机 |  |  |
| 86 | 10mL加样枪头 | 10mL，无滤芯，带刻度，适用于Drogon，Biohit，eppendorf加样枪 |  |  |
| 87 | 一次性塑料长柄取样勺 | 取样头宽1.3-1.5cm，全长20-21cm |  |  |
| 88 | C18固相萃取柱 | 500mg/3mL |  |  |
| 89 | 陶瓷刀具套装 | 全陶瓷，不生锈，不含不锈钢；含刀架，切片刀刀片长15-16cm，重量120-130g；菜板一个，长400-410mm，宽280-290mm， |  |  |
| 90 | 酒精喷雾瓶 | 容量500ml，按压可连续喷洒，瓶身透明，带刻度 |  |  |
| 91 | 混合型强阴离子交换柱 | 60mg/3mL |  |  |
| 92 | 10μL加样枪头 | 10μL，无滤芯，适用于Drogon，Biohit，eppendorf加样枪，96支/盒 |  |  |
| 93 | HP-5MSUI(30m×0.25mm×0.25μm) | 30m×0.25mm×0.25μm，适配安捷伦7890 GC |  |  |
| 94 | 3cm比色皿 | 材质：石英 |  |  |
| 95 | 50mL尖底具塞螺纹离心管 | 材质：pp，圆锥底，满载情况下，能承受10000r/s离心力；50mL乙腈甲醇24h浸泡后测定其邻苯二甲酸酯类物质浓度不得高于0.1ng/mL；三重四级杆在50m/z-500m/z测定本底基线小于e2；三重四级杆测定双酚s双酚a浓度不得高于0.1ng/mL；不得漏液 |  |  |
| 96 | HLB固相萃取柱 | 200mg/6mL |  |  |
| 97 | 碘量瓶 | 材质：高硼硅玻璃，带磨口塞子，容量：250mL |  |  |
| 98 | 无水硫酸钠干燥萃取柱 | 填料为6g无水硫酸钠，经500℃烘烤，不能吸附待测及吸附干扰物 |  |  |
| 99 | 一次性医用纱布 | 25cm*30cm |  |  |
| 100 | 快速定量滤纸 | 直径：15cm，100张/盒 |  |  |
| 101 | 5mL加样枪头 | 5mL，无滤芯，带刻度，适用于Drogon，Biohit，eppendorf加样枪 |  |  |
| 102 | 0.22μm针式水系滤头 | 直径：13mm，孔径：0.22μm，材质：聚醚砜,100个/盒 |  |  |
| 103 | 1.5mL冻存管 | 螺口，平底，含独立螺纹盖，材质：pp，可承受温度范围：-80°C~121°C |  |  |

注：

1、供应商需把需求明细清单的技术参数要求事项列入此表；

2、少项、漏项响应的，视为该项没有响应采购项目要求，作无效报名处理；

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格；

4、如采购文件有明确要求提供的，供应商应当按要求提供相关的佐证材料，未提供的响应应答内容按负偏离认定、处理；

5、供应商填制“响应应答”时，如完全响应且没有正、负偏离的，可填制“完全响应”；若有正偏离的，可只写出正偏离的具体内容，若有负偏离的，可只写出负偏离的具体内容；

6、偏离情况由供应商根据响应应答实情，填写“正偏离”或“无偏离”；

7、本表由供应商根据项目情况及自身编制情况，可用横版也可用竖版；

8、如涉及技术评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

### 需求明细清单技术参数要求响应表（包2微生物类）

项目名称：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管） | 10ml/管 |  |  |
| 2 | 双料乳糖蛋白胨发酵培养基管（含小倒管） | 10ml/管 |  |  |
| 3 | 营养琼脂 | 250g/瓶 |  |  |
| 4 | EC-MUG培养基管 | 10ml/管，开盖式培养基 |  |  |
| 5 | 血平皿 | 9cm |  |  |
| 6 | 无菌水样采集袋（含0.4mg)硫代硫酸钠 | 500mL/个 |  |  |
| 7 | 哥伦比亚血平板 | 直径9cm，10个/包 |  |  |
| 8 | 2.0ml无菌螺口冻存管 | 1、螺口，带盖，透明，可立，灭菌；2、2ml无菌，提供无菌检测报告；3、平底， 适合长期直立储存，易于观察和取用；4、管身笔直，方便堆叠和储存于冻存盒中；5、配有标签粘贴区，便于粘贴条形码/书写标签；6、耐受20000g离心力，能用于封装、超低温冷冻、长期储存样品；7、到货时有效期不得低于总效期的80%。 |  |  |
| 9 | 粪便中蠕虫卵显微镜加藤板制作试剂盒（Kato-kate法） | 适用于粪便中蠕虫卵检测。 |  |  |
| 10 | 空肠弯曲菌ATCC 33291 | 冻干菌株，1支/包 |  |  |
| 11 | RT-PCR探针法含MS2诺如病毒GI/GII核酸检测试剂盒 | 1.适用于ABI Q5扩增仪或圣湘MA-6000 PCR仪 |  |  |
| 12 | MS2过程控制试剂盒 | 1.适用于ABI Q5扩增仪或圣湘MA-6000 PCR仪 |  |  |
| 13 | 蛋白酶K溶液 | 0.1mg/ml |  |  |
| 14 | EMB平板 | 直径9cm，10个/包 |  |  |
| 15 | 7.5%氯化钠肉汤培养基 | 250g |  |  |
| 16 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 10ml |  |  |
| 17 | 肠道增菌肉汤管 | 10ml/管，开盖式培养基 |  |  |
| 18 | TBX琼脂 | 250g |  |  |
| 19 | 含225mL0.1%蛋白胨水均质袋 | 225mL |  |  |
| 20 | 卡玛丽血琼脂平板 | 直径9cm，10个/包 |  |  |
| 21 | 含225mLFB1均质袋 | 225mL |  |  |
| 22 | FB2 | 10mL |  |  |
| 23 | TSC琼脂 | 250g |  |  |
| 24 | 厌氧产气袋 | 10个或20个/包 |  |  |
| 25 | 0.45um无菌滤膜 | 片状 |  |  |
| 26 | 微需氧袋 | 10个或20个/包 |  |  |

注：

1、供应商需把需求明细清单的技术参数要求事项列入此表；

2、少项、漏项响应的，视为该项没有响应采购项目要求，作无效报名处理；

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格；

4、如采购文件有明确要求提供的，供应商应当按要求提供相关的佐证材料，未提供的响应应答内容按负偏离认定、处理；

5、供应商填制“响应应答”时，如完全响应且没有正、负偏离的，可填制“完全响应”；若有正偏离的，可只写出正偏离的具体内容，若有负偏离的，可只写出负偏离的具体内容；

6、偏离情况由供应商根据响应应答实情，填写“正偏离”或“无偏离”；

7、本表由供应商根据项目情况及自身编制情况，可用横版也可用竖版；

8、如涉及技术评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。